附件一：报价函

名称:淮北市第十二中学自行（电动）车棚维修改造项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车棚沟槽梁损坏更换、焊接加固、槽面用砂轮机打磨除锈清理刷防锈漆、和调和漆各2道、沟槽梁板厚5mm槽深70底宽270长度4.55m | 根 | 10 |  |  |
| 2 | 棚膜边、沟槽两侧部分损坏脱落维修、共10道、用扁铁压边防水 | 道 | 10 |  |  |
| 3 | Pc75排水管更换安装20道毎道4.8m | M | 46 |  |  |
| 4 | Pc75漏斗安装 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 其他零星修补 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | 合计（人民币，单位：元） |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

年    月    日