| 附件一：报价函 淮北市第十二中学茶水房维修改造工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 |
| 号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护墙板安装高度3.4m（5间） | M2 | 185 |  |  |
| 2 | 地板砖铺设（5间） | M2 | 35 |  |  |
| 3 | 池漏安装 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 轻钢龙骨集成吊顶（5间） | M2 | 35 |  |  |
| 5 | LED吸顶灯600*600安装 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 设备倒挪 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 黄砂水泥等材料上楼费 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 卫生清理 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |

备注:1.全屋墙面安装护墙板

2.顶面铝板集成吊顶

3.地面铺防滑耐磨砖

报价单位（公章）：

年    月    日